TrueRehab-RF

ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบไร้สัมผัสเพื่อแยกการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหวที่แท้จริงออกจากการเคลื่อนไหวชดเชยจากความล้าระหว่างการกายภาพบำบัดด้วย mmWave Radar

1. ที่มาและปัญหา

การฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท

ผู้ป่วยมักได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายซ้ำ ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การควบคุมข้อต่อ และการประสานการเคลื่อนไหว

อย่างไรก็ตาม เมื่อกล้ามเนื้อเป้าหมายเริ่มอ่อนแรงหรือเกิดความล้า ผู้ป่วยอาจใช้ส่วนอื่นของร่างกายเข้ามาช่วยโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้สามารถทำท่าหรือภารกิจนั้นสำเร็จ เช่น

- ยกไหล่ขึ้น

- เอียงลำตัว

- ลดช่วงการเคลื่อนไหว

- ใช้แขนหรือร่างกายด้านที่แข็งแรงกว่าช่วย

- เปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวจากที่นักกายภาพกำหนด

พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า Compensatory Movement หรือการเคลื่อนไหวชดเชย

ผู้ป่วยจึงอาจดูเหมือนว่าสามารถทำกิจกรรมได้ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริง กล้ามเนื้อหรือข้อต่อเป้าหมายอาจยังไม่ได้รับการฝึกอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น

เป้าหมายของการรักษา: เพิ่มการควบคุมข้อศอก

สิ่งที่เห็น: ผู้ป่วยสามารถเอื้อมถึงเป้าหมายได้

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง: ใช้ข้อศอกร่วมกับการยกไหล่และเอียงลำตัว

จึงเกิดคำถามสำคัญทางการฟื้นฟูว่า

ผู้ป่วยกำลังฟื้นตัวจริง หรือเพียงเรียนรู้ที่จะใช้ร่างกายส่วนอื่นชดเชยข้อบกพร่องเดิมได้ดีขึ้น?

ในสถานพยาบาล นักกายภาพสามารถสังเกตและแก้ไขท่าทางของผู้ป่วยได้ทันที แต่เมื่อผู้ป่วยกลับไปทำกายภาพที่บ้าน จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าดูทุกครั้ง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่ใช้ช่วยแก้ปัญหานี้ เช่น กล้อง IMU, EMG, Strain Sensor, ระบบหุ่นยนต์ และ Radar-based monitoring อย่างไรก็ตาม ระบบส่วนใหญ่มักประเมินเพียง “ความถูกต้องของการเคลื่อนไหว” หรือ “สภาพของกล้ามเนื้อ” แยกจากกัน

ดังนั้นจึงมีโอกาสพัฒนาระบบแบบไร้สัมผัสที่สามารถประเมิน ทั้งสภาพกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวชดเชยพร้อมกัน เพื่อช่วยแยกว่าการพัฒนาของผู้ป่วยเกิดจากการฟื้นตัวจริง หรือเกิดจากการชดเชย

2. แนวคิดนวัตกรรม

โครงการนี้เสนอระบบ TrueRehab-RF ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์แบบไร้สัมผัส โดยใช้ mmWave Radar เพียงตัวเดียวในการวิเคราะห์พร้อมกันหลายด้าน ได้แก่

- การเคลื่อนไหวระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อ

- การเคลื่อนไหวระดับข้อต่อและร่างกาย

- ระดับความล้าของกล้ามเนื้อ

- การเกิด Compensatory Movement

- การเปลี่ยนผ่านจากความล้าไปสู่การเคลื่อนไหวชดเชยตามเวลา

ระบบมีเป้าหมายเพื่อประเมินว่า ผู้ป่วยกำลังทำท่ากายภาพโดยใช้กล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่ต้องการฝึกจริง หรือเริ่มใช้ส่วนอื่นของร่างกายเข้ามาชดเชย

นอกจากนี้ ระบบจะไม่ได้เพียงตรวจจับความผิดปกติหลังจากเกิดขึ้นแล้ว แต่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ AI เพื่อ คาดการณ์ล่วงหน้า ว่าความล้าของกล้ามเนื้อกำลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวชดเชยหรือไม่

3. คำถามวิจัยหลัก

คำถามวิจัยหลักคือ

สามารถใช้ mmWave Radar เพียงตัวเดียวเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนไหวขนาดเล็กของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวระดับร่างกายพร้อมกัน เพื่อแยกการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหวที่แท้จริงออกจากการเคลื่อนไหวชดเชยที่เกิดจากความล้าได้หรือไม่?

คำถามวิจัยรองคือ

AI แบบวิเคราะห์ตามลำดับเวลาสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนจากภาวะกล้ามเนื้อล้าไปสู่การเคลื่อนไหวชดเชยก่อนที่การชดเชยจะเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่?

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ 1

พัฒนาระบบ mmWave Radar แบบไร้สัมผัสที่สามารถตรวจจับทั้งการเคลื่อนไหวขนาดเล็กของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของร่างกายระหว่างการทำกายภาพบำบัด

วัตถุประสงค์ที่ 2

พัฒนาอัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณเพื่อแยกคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น

- การสั่นของกล้ามเนื้อ

- การเคลื่อนไหวของแขน

- การยกไหล่

- การเคลื่อนไหวของลำตัว

- ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

วัตถุประสงค์ที่ 3

พัฒนา AI เพื่อประเมินความล้าของกล้ามเนื้อและตรวจจับ Compensatory Movement

วัตถุประสงค์ที่ 4

สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ตามลำดับเวลา

Muscle Fatigue → Movement Degradation → Compensatory Movement

วัตถุประสงค์ที่ 5

พัฒนาโมเดลที่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิด Compensatory Movement ก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ที่ 6

พัฒนาโปรไฟล์เฉพาะบุคคลที่เรียกว่า

Personal Fatigue–Compensation Signature

5. ความใหม่ของโครงการ

งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นเทคโนโลยีหลายด้านแล้ว เช่น

- การใช้ Radar เพื่อประเมินความล้าของกล้ามเนื้อ

- การใช้ Radar เพื่อตรวจการเคลื่อนไหวระหว่างการกายภาพ

- การใช้ Wearable Sensor เพื่อตรวจ Fatigue-induced Compensation

- การใช้กล้องเพื่อตรวจ Compensatory Movement

- การใช้ IMU เพื่อประเมินคุณภาพการเคลื่อนไหว

ดังนั้น TrueRehab-RF จะไม่กล่าวอ้างว่า การใช้ Radar ตรวจความล้าหรือการตรวจ Compensatory Movement เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด

ความใหม่ของโครงการอยู่ที่การรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาและการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกันในระบบตรวจวัดแบบไร้สัมผัสเพียงระบบเดียว

จุดเด่นของแนวคิดคือ

การใช้ Radar เพียงตัวเดียวในการวิเคราะห์ทั้งการสั่นระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวชดเชยระดับร่างกาย พร้อมใช้ AI แบบลำดับเวลาเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนจากความล้าของกล้ามเนื้อไปสู่ Compensatory Movement ระหว่างการกายภาพบำบัด

จากการทบทวนวรรณกรรมและ Prior Art เบื้องต้น พบว่าเทคโนโลยีแต่ละส่วนมีการพัฒนาอยู่แล้ว แต่ยังไม่พบระบบที่รวมองค์ประกอบทั้งหมดนี้ในระบบ Radar แบบไร้สัมผัสเพียงระบบเดียวอย่างตรงกัน

6. จุดเด่นสำคัญ: True Recovery vs. Compensated Success

ระบบกายภาพทั่วไปอาจประเมินเพียงว่าผู้ป่วยสามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างระหว่างสองสถานการณ์ดังนี้

กรณีที่ 1 — True Recovery

- กล้ามเนื้อเป้าหมายมีส่วนร่วมมากขึ้น

- ช่วงการเคลื่อนไหวดีขึ้น

- การควบคุมข้อต่อดีขึ้น

- การใช้ส่วนอื่นของร่างกายชดเชยลดลง

ผลลัพธ์: เกิดการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหวจริง

กรณีที่ 2 — Compensated Success

- ทำภารกิจได้สำเร็จมากขึ้น

- กล้ามเนื้อเป้าหมายยังทำงานได้จำกัด

- ใช้ไหล่หรือลำตัวช่วยมากขึ้น

ผลลัพธ์: ทำกิจกรรมได้สำเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำงานของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่ต้องการฝึกดีขึ้นจริง

TrueRehab-RF มีเป้าหมายเพื่อช่วยแยกสองสถานการณ์นี้ออกจากกัน

7. สถาปัตยกรรมระบบ

Input

Single mmWave Radar

↓

Signal Acquisition

เก็บข้อมูล Raw Radar I/Q

↓

Dual-Scale Signal Processing

Pathway A — Micro-Motion Analysis

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวขนาดเล็กของกล้ามเนื้อ

ผลลัพธ์ที่อาจได้ เช่น

- Muscle Activity Index

- Muscle Fatigue Index

- ระดับความล้าตามเวลา

- Estimated Muscle Condition

Pathway B — Macro-Motion Analysis

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวระดับร่างกาย

ผลลัพธ์ที่อาจได้ เช่น

- Elbow Range of Motion

- Shoulder Elevation

- Trunk Displacement

- Movement Symmetry

- Exercise Velocity

- Compensation Index

↓

Temporal AI Fusion

AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองกลุ่ม

ตัวอย่างลำดับเหตุการณ์

Normal Movement

↓

Early Muscle Fatigue

↓

Reduced Movement Quality

↓

Shoulder Compensation

↓

Trunk Compensation

↓

Prediction

ตัวอย่างผลลัพธ์

Compensation Risk: 82%

คาดว่าจะเกิดภายใน 2–3 ครั้งถัดไป

↓

Recommendation

ตัวอย่างคำแนะนำ

- ทำต่อได้

- ปรับท่าทาง

- ลดแรงต้าน

- ลดช่วงการเคลื่อนไหว

- พักก่อนทำต่อ

- ปรึกษานักกายภาพ หากเกิด Compensation ซ้ำบ่อย

8. Personal Fatigue–Compensation Signature

ผู้ใช้แต่ละคนอาจเริ่มใช้ Compensatory Movement ในระดับความล้าที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น

ผู้ใช้ A

Muscle Fatigue: 55%

→ เริ่มยกไหล่

ผู้ใช้ B

Muscle Fatigue: 70%

→ ช่วงการเคลื่อนไหวลดลง

ผู้ใช้ C

Muscle Fatigue: 65%

→ เริ่มเอียงลำตัว

ดังนั้น TrueRehab-RF จะศึกษาการสร้างโปรไฟล์เฉพาะบุคคลที่เรียกว่า

Personal Fatigue–Compensation Signature

AI จะเรียนรู้รูปแบบของแต่ละบุคคล เช่น

Normal

→ Early Fatigue

→ ROM Reduction

→ Shoulder Compensation

→ Trunk Compensation

ในการทำกายภาพครั้งถัดไป ระบบจะสามารถตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของรูปแบบดังกล่าว และอาจแจ้งเตือนก่อนเกิด Compensation ที่มากเกินไป

9. การพัฒนา Prototype

ในระยะเริ่มต้น โครงการจะทดลองกับอาสาสมัครสุขภาพดี ก่อนพัฒนาไปสู่การทดลองกับผู้ป่วยจริง

จะเริ่มจากท่ากายภาพที่ควบคุมได้ง่าย เช่น

Elbow Flexion / Biceps Curl

ผู้เข้าร่วมจะทำท่าซ้ำจนเริ่มเกิดความล้าของกล้ามเนื้อและเกิด Compensatory Movement

mmWave Radar จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหรือเฉียงด้านหน้าของผู้ทดสอบ

10. Hardware

อุปกรณ์ที่เสนอ ได้แก่

- mmWave Radar Development Board

- Computer หรือ Embedded Computer

- Raspberry Pi หรือ Edge Computing Platform

- sEMG Sensor สำหรับ Ground Truth

- IMU Sensor สำหรับ Ground Truth

- Force Sensor หรือ Load Cell หากจำเป็น

- Application หรือ Dashboard สำหรับแสดงผล

sEMG และ IMU จะใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในระหว่างการพัฒนาและ Validation เป็นหลัก

เป้าหมายของ Prototype สุดท้ายคือให้ระบบทำงานโดยใช้

mmWave Radar เพียงตัวเดียว

11. AI และการประมวลผลสัญญาณ

เทคนิคด้าน Signal Processing ที่อาจใช้ ได้แก่

- Range FFT

- Doppler FFT

- Range-Doppler Analysis

- Micro-Doppler Extraction

- Time-Frequency Analysis

- Spectrogram Analysis

- Motion Trajectory Extraction

- Body Region Tracking

AI ที่อาจนำมาทดลอง ได้แก่

- CNN

- CNN-LSTM

- LSTM

- Temporal Convolutional Network

- Transformer-based Temporal Model

- Multimodal Feature Fusion

- Personalized Learning

โมเดลสุดท้ายจะเลือกตามผลการทดลองและจำนวนข้อมูลที่สามารถเก็บได้จริง

12. การทดสอบและ Validation

ระบบจะถูกเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ้างอิง

Ground Truth สำหรับ Muscle Fatigue

อาจใช้

- Surface EMG

- Repetition-to-Failure Protocol

- Force Reduction

- Perceived Exertion Scale

Ground Truth สำหรับ Movement

อาจใช้

- IMU

- Video-based Pose Estimation

- Optical Motion Capture หากมี

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- Fatigue Estimation Error

- Compensation Detection Accuracy

- Sensitivity

- Specificity

- Precision

- Recall

- F1-score

- Prediction Lead Time

- False Warning Rate

ตัวชี้วัดสำคัญมากตัวหนึ่งคือ

ระบบสามารถคาดการณ์การเกิด Compensatory Movement ได้ล่วงหน้านานเท่าใด ก่อนที่การเคลื่อนไหวชดเชยจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

13. ตัวอย่าง Demo

ผู้ใช้ทำท่า Elbow Flexion ซ้ำ

ครั้งที่ 1–4

Muscle Fatigue: 18%

Shoulder Compensation: 5%

Trunk Compensation: 3%

ระบบแสดง

GOOD MOVEMENT

ครั้งที่ 7

Muscle Fatigue: 61%

Shoulder Compensation Trend: กำลังเพิ่มขึ้น

AI Prediction:

Compensation Risk: 75%

คาดว่าจะเกิดภายในอีก 2–3 ครั้ง

คำแนะนำ:

พักหรือลดความหนักของการออกกำลังกาย

ครั้งที่ 10

Muscle Fatigue: 89%

Shoulder Compensation: 78%

Trunk Compensation: 59%

ระบบแสดง

ตรวจพบการเคลื่อนไหวชดเชยจากความล้ามากเกินไป

คำแนะนำ:

หยุดและพัก

14. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

คาดว่าจะได้ Prototype ที่สามารถ

- ตรวจการเคลื่อนไหวระหว่างการกายภาพโดยไม่ติด Sensor กับร่างกาย

- ประเมินแนวโน้มความล้าของกล้ามเนื้อ

- ตรวจจับ Compensatory Movement

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความล้าและการชดเชย

- คาดการณ์ความเสี่ยงของ Compensation ก่อนเกิดอย่างชัดเจน

- สร้าง Fatigue–Compensation Profile เฉพาะบุคคล

- ให้ Feedback ที่เข้าใจง่ายสำหรับการทำกายภาพที่บ้าน

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำหรับผู้ป่วย

- เพิ่มความปลอดภัยในการทำกายภาพที่บ้าน

- ได้รับ Feedback ทันที

- ลดการฝึกท่าที่ผิดซ้ำ ๆ

- รู้ระดับความล้าของตนเอง

- ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

สำหรับนักกายภาพบำบัด

- มีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบการประเมิน

- ติดตามการทำกายภาพที่บ้านได้

- เห็นรูปแบบ Compensation ของผู้ป่วย

- ติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะยาว

- ใช้ข้อมูลช่วยปรับ Exercise Program

สำหรับระบบสาธารณสุข

- สนับสนุน Remote Rehabilitation

- ลดการพึ่งพาการติด Wearable Sensor

- สามารถขยายระบบไปใช้กับผู้ป่วยจำนวนมากได้

- อาจช่วยลดภาระในการติดตามผู้ป่วยบางส่วนแบบพบหน้าบ่อยครั้ง

16. ข้อดีของ mmWave Radar

เมื่อเทียบกับกล้อง ระบบ Radar มีข้อได้เปรียบ เช่น

- ไม่จำเป็นต้องบันทึกภาพใบหน้าหรือร่างกาย

- ทำงานได้ในสภาพแสงหลากหลาย

- ไม่ต้องสัมผัสร่างกาย

- ตรวจได้ทั้งการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และขนาดเล็กมาก

- มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าในการใช้งานที่บ้าน

- ผู้ใช้งานไม่ต้องสวมอุปกรณ์เพิ่มเติม

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ mmWave Radar เหมาะกับการใช้งานด้าน Home Rehabilitation

17. ขั้นตอนการพัฒนา

Phase 1 — Proof of Concept

- ติดตั้ง mmWave Radar

- ตรวจจับ Elbow Flexion

- วิเคราะห์ Gross Movement

Phase 2 — Muscle Signal Investigation

- เก็บ Radar และ sEMG พร้อมกัน

- วิเคราะห์ Micro-Motion Feature ที่สัมพันธ์กับ Fatigue

Phase 3 — Compensation Detection

- สร้างสถานการณ์ Shoulder และ Trunk Compensation

- Train Movement Classification Model

Phase 4 — Signal Fusion

รวมข้อมูล

Muscle State + Movement State

Phase 5 — Temporal Prediction

สร้าง AI เพื่อเรียนรู้

Fatigue → Compensation Transition

Phase 6 — Personalization

สร้าง Personal Fatigue–Compensation Signature

Phase 7 — Demonstration System

สร้าง Real-time Dashboard แสดง

- Muscle Fatigue

- Movement Quality

- Compensation Level

- Compensation Risk

- Recommended Action

18. ความเสี่ยงและความท้าทาย

ความท้าทายหลักคือการแยกสัญญาณการเคลื่อนไหวขนาดเล็กมากของกล้ามเนื้อออกจากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของร่างกาย

การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่อาจรบกวน Micro-vibration Signal

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นวิจัยสำคัญของโครงการเช่นกัน

โครงการจะศึกษาวิธีแยก

Micro-scale Physiological Movement

ออกจาก

Macro-scale Biomechanical Movement

พร้อมทั้งนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาใช้ประโยชน์พร้อมกัน

ความท้าทายอื่น ได้แก่

- ความแตกต่างระหว่างบุคคล

- ตำแหน่งของ Radar

- Reflection จากสภาพแวดล้อม

- จำนวน Dataset ที่จำกัด

- การแยกความล้าออกจากการเปลี่ยนท่าโดยเจตนา

ในระยะเริ่มต้นจะควบคุมปัจจัยเหล่านี้ด้วยการทดลองในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

19. การต่อยอดในอนาคต

หลังจากทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีแล้ว สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานทางคลินิก เช่น

- Stroke Rehabilitation

- Post-operative Rehabilitation

- Shoulder Rehabilitation

- Neurological Rehabilitation

- Elderly Mobility Training

- Sports Rehabilitation

ในอนาคตสามารถทำ Clinical Study โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จาก TrueRehab-RF กับการประเมินของนักกายภาพบำบัด

20. ระดับของนวัตกรรม

โครงการนี้บูรณาการหลายศาสตร์ ได้แก่

Medical Need

RF Sensing

Biomedical Signal Processing

Artificial Intelligence

Biomechanical Analysis

Predictive Analytics

Hardware Prototype

ดังนั้นระดับของโครงการสามารถเทียบเคียงกับ HealthTech Project เช่น

- Electronic Nose + AI

- WiFi CSI + Machine Learning

- Medical Imaging + Neural Network

- AI-assisted Rehabilitation

- Biosignal-based Diagnostic System

โดยมีข้อดีคือสามารถพัฒนาเป็น Prototype ขนาดกะทัดรัดและสาธิตให้เห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจน

21. Key Innovation Statement

TrueRehab-RF เปลี่ยนแนวคิดจากการถามว่า “ผู้ป่วยทำท่ากายภาพสำเร็จหรือไม่?” ไปสู่คำถามว่า “การทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ต้องการฟื้นฟูดีขึ้นจริง หรือผู้ป่วยเพียงใช้ส่วนอื่นของร่างกายชดเชยจนทำภารกิจสำเร็จ?”

ด้วยการวิเคราะห์ทั้งสภาพของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวชดเชยแบบไร้สัมผัส ระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือเชิงปริมาณสำหรับประเมินคุณภาพของการฟื้นฟู และคาดการณ์การเสื่อมคุณภาพของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความล้า

22. วิสัยทัศน์ของโครงการ

เป้าหมายระยะยาวของ TrueRehab-RF คือการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับการทำกายภาพที่บ้าน ซึ่งสามารถติดตามคุณภาพการออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้กล้องและไม่ต้องติด Sensor บนร่างกาย

ระบบไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแทนที่นักกายภาพบำบัด แต่เพื่อขยายความสามารถของนักกายภาพในการติดตามผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล

จาก

Home Exercise Without Observation

สู่

Contactless AI-Supported Personalized Rehabilitation

โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ

True Recovery — การฟื้นตัวที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการชดเชยจนทำกิจกรรมสำเร็จ